| 工作场所 等 级 | 规划设计的 放射性核素名称 | 规划设计的 日等效最大操作量 （贝可） | 规划设计的 最大等效年用量 （贝可） | 活动种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙级 | 氚-3 | 1.85×107 | 3.7×109 |  |
| 丙级 | 碳-14 | 1.85×107 | 3.7×109 |  |
| 丙级 | 磷-32 | 1.85×107 | 3.7×109 |  |
| 丙级 | 磷-33 | 7.4×106 | 1.48×109 |  |
| 丙级 | 硫-35 | 9.25×106 | 1.85×109 |  |
| 丙级 | 氯-36 | 3.7×106 | 3.7×108 |  |
| 丙级 | 钙-45 | 9.25×106 | 1.85×109 |  |
| 丙级 | 铬-51 | 3.7×106 | 3.7×108 |  |
| 丙级 | 铁-59 | 3.7×106 | 3.7×108 |  |
| 丙级 | 钴-60 | 3.7×106 | 3.7×108 |  |
| 丙级 | 锌-65 | 3.7×106 | 3.7×108 |  |
| 丙级 | 砷-74 | 3.7×106 | 3.7×108 |  |
| 丙级 | 铷-86 | 9.25×106 | 1.85×109 |  |
| 丙级 | 锶-90 | 9.25×106 | 1.85×109 |  |
| 丙级 | 钇-91 | 3.7×106 | 3.7×108 |  |
| 丙级 | 锆-95 | 3.7×106 | 3.7×108 |  |
| 丙级 | 镉-109 | 3.7×106 | 3.7×108 |  |
| 丙级 | 碘-125 | 3.7×106 | 3.7×108 |  |
| 丙级 | 碘-131 | 3.7×106 | 3.7×108 |  |
| 丙级 | 铯-134 | 3.7×106 | 3.7×108 |  |
| 丙级 | 铯-137 | 3.7×106 | 3.7×108 |  |
| 丙级 | 钡-140 | 3.7×106 | 3.7×108 |  |
| 丙级 | 铈-141 | 3.7×106 | 3.7×108 |  |
| 丙级 | 铈-144 | 3.7×106 | 3.7×108 |  |
| 丙级 | 汞-203 | 3.7×106 | 3.7×108 |  |
| 丙级 | 铅-210 | 3.7×106 | 3.7×108 |  |