浙江大学函授教学自学周历表

每周自学时数：       自 学 周   数：

自 学 总 时数：

主讲教师：郑金中

2008 学年， 第2学期

专业  土木工程2006                 课程   建筑设备

| 周次 | 自 学 阅 读 | 时数 | 作业 | 交 作 业 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章：1.城镇用水标准与用水量、管网水力计算 |  |  |  |
| 2 | 第二章：2.调蓄与增压设施3.给水管网计算4.高层给水系统 |  | P46：1、3、4题 |  |
| 3 | 第三章：1.室外消防2.建筑消火栓消防给水3.自动喷水灭火系统 |  | P75：1、2、3、4题 |  |
| 4 | 第五章：2.排水系统3.室内排水管的布置4.排水管道的水力计算5.建筑雨水排水 |  | P124：2、3、4题 |  |
| 5 | 第六章：3.室外污水管的设计计算 |  | P138：3题 |  |
| 7 | 预期期中面授（时间2008.10月下旬 |  | 交作业 |  |
| 8 | 第八章：1.热水采暖系统2.蒸汽采暖系统 |  | P177：1、3题 |  |
| 9 | 第九章：1.维护结构耗热量2.加热冷空气所需热量3.热负荷概算4.高层建筑采暖热负荷计算特点 |  | P186：1、2题 |  |
| 10 | 第十二章：3.自然通风4.机械通风 |  | P227：3、4题 |  |
| 11 | 第十三章：1.概述2.空调系统的分类与组成3.空调负荷 |  | P260：1、3题 |  |
| 12 | 第十四章：2.制冷循环与压缩机 |  | P274：1题 |  |
| 13 | 第十六章：电力系统的基本概念及组成2.负荷等级及供配电系统3.电气设备、电线、电缆 |  | P292：3、4、6、8、9题 |  |
| 14 | 第十七章：1.建筑照明基本概念2.室内外照明及应急照明 |  | P299：6、7题 |  |
| 15 | 第十八章：1.建筑防雷2.等电位联结与接地保护 |  | P310：2、3、4题 |  |
| 16 | 第二十章：1.智能建筑概述 |  | P328：1题 |  |
|  | 预期期末面授（2008.12） |  | 交作业 |  |

注：①教材                         作者                出版社           版本

②参考书                       作者                出版社           版本

③由于下学期学院可能搬迁，函授作业请在面授时当面交给任课教师。