## 公布汇总
2011年实验室教学仪器维修费立项表
院/系 | 实验室 | 负责人 | 仪器名称 | 统一编号 | 存放地点 | 校区 | 仪器维修项目 | 批准金额
外语学院 | 现代外语网络多媒体实验教学中心 | 李士燹 | 计算机 | 0201888G | 紫金港东六225教室 | 紫金港 | 主板，液晶显示器 | 600
外语学院 | 现代外语网络多媒体实验教学中心 | 李士燹 | 显示器 | 0800422G | 紫金港东六219 | 紫金港 | 液晶漏液需换屏 | 400
外语学院 | 现代外语网络多媒体实验教学中心 | 李士燹 | 显示器 | 0905848G | 紫金港东六226 | 紫金港 | 液晶漏液需换屏 | 400
传媒学院 | 传媒实验教学中心 | 卢小雁 | 专业非线性编辑系统 | 0201185X | 东横教学楼广播电视实验室 | 西溪 | DVSTORM复合端口故障，DVSTORM DV接口故障，硬件编码器播出部件故障 | 2400
传媒学院 | 传媒实验教学中心 | 卢小雁 | 松下MD9000 摄录一体机 | 0201153X,0201154X 0201155X,0201156X | 东横教学楼广播电视实验室 | 西溪 | 开关机部件失灵（自动关机），磁头识别寻道部件故障，音频输出及监听设备故障，音频输入设备故障，输出图像显示部件（干扰严重） | 5800
传媒学院 | 传媒实验教学中心 | 卢小雁 | 小高清非编系统 | 0704157Q | 东横教学楼广播电视实验室 | 西溪 | S端接口故障，系统电源故障，硬件编码器故障 | 1800
传媒学院 | 传媒实验教学中心（紫） | 沈斌 | 多媒体控制柜系统 | 0407914Q | 紫金港月芽楼611室 | 紫金港 | 控制器故障，温控设备故障 | 2000
传媒学院 | 传媒实验教学中心（紫） | 沈斌 | 多媒体便携式投影仪 | 0407910Q | 紫金港月芽楼616室 | 紫金港 | 热控系统故障 | 1500
传媒学院 | 传媒实验教学中心（紫） | 沈斌 | RICOH理光复印机 | 0407911Q | 紫金港月芽楼612室 | 紫金港 | 光控开关失灵 | 600
传媒学院 | 传媒实验教学中心（紫） | 沈斌 | EPSON C900彩色打印机 | 0408096Q | 紫金港月芽楼612室 | 紫金港 | 机械传动故障维修 | 700
经济学院 | 经济实验教学中心 | 刘顺洪 | 磁盘存储器 | 0704869Q | 外经贸楼505室 | 玉泉 | 主板 | 2900
经济学院 | 经济实验教学中心 | 刘顺洪 | 微型电子计算机 | 0608595Q 0608598Q 0608611Q | 外经贸楼505室 | 玉泉 | 主板 | 1200
公共管理学院 | 实验教学中心 | 谢勇 | 多媒体投影系统 | 0808450Q | 紫金港校区月牙楼107室 | 紫金港 | PBS板，光路清洗 | 1830
公共管理学院 | 实验教学中心 | 谢勇 | 微型电子计算机 | 0607228Q至 0607232Q | 玉泉校区外经贸楼108室 | 玉泉 | 硬盘，鼠标 | 2250
理学部化学系 | 化学实验教学中心 | 车海燕 | 液相色谱仪 | 0101426C | 紫金港化学实验中心224 | 紫金港 | 四元泵，检测器 | 20000
理学部物理系 | 物理实验教学中心 | 鲍德松 | 多道分析器 | 0400019G-24G | 紫金港东4-404 | 紫金港 | 数据采集卡，真空泵，信号放大器 | 4800
理学部物理系 | 物理实验教学中心 | 鲍德松 | 光磁共振实验装置 | 9803311Q- 9803313Q | 紫金港东4-430 | 紫金港 | 仪器供电单元，磁场单元 | 3600
理学部物理系 | 物理实验教学中心 | 鲍德松 | 碰撞过程瞬态数字测量 | 0202481G-90G | 紫金港东4-239 | 紫金港 | 传感器，数据采集器电源 | 3000
理学部物理系 | 物理实验教学中心 | 鲍德松 | 核磁共振 | 0200469G- 0200471G | 紫金港东4-426 | 紫金港 | 试样及试样架，频率测量单元 | 2300
机械系 | 机械设计基础实验室 | 王庆九 | 立式动平衡机 | 0401674Q | 紫金港校区西四-124 | 紫金港 | 磁电式速度传感器及安装调试 | 3200
机械系 | 机电实验室 | 葛耀峥 | 液压振动台 | 0102594Q | 紫金港西4 -122 | 紫金港 | 泵阀维修与清洗 | 5000
机械系 | 机电实验室 | 葛耀峥 | 六自由度学生实验平台 | 自制设备 | 液压楼101室 | 玉泉 | 泵阀维修与清洗，控制器部分需要维修 | 3000
机械系 | 机械实验中心 | 郑璐旦 | 金相显微镜 | 80EAB08Q 80EAB13Q 81EAB01Q 82EAB16Q 82EAB17Q 82EAB18Q 82EAB19Q 83EAB05Q 83EAB06Q 82EAB07Q | 紫金港校区西四-423 | 紫金港 | 整体维护 | 3000
机械系 | 工程图学实验室 | 施岳定 | 计算机（一批） | 0603506Q—0603510 Q 0902099Q—0902127Q | 西4-502 | 紫金港 | 部分电脑主板更换，机房电脑配置还原卡 | 6000
能源系 | 热工与动力系统实验室 | 洪荣华 | 喷管实验台 | 8504254Q 9100301Q 9100300Q 0303496Q 0608900Q | 紫金港校区西四教学楼134 | 紫金港 | 真空泵滑片卡住，电动机过热，空气开关超负荷跳闸;喷管实验台数据采集系统调整及检修，系统调试 | 11200
能源系 | 热工与动力系统实验室 | 洪荣华 | 压气机实验系统 | 54MEA01Q 65MEA01Q 65MEA02Q 9100302Q 0303495Q 9901294Q | 紫金港校区西四教学楼133 | 紫金港 | 压气机主要零部件更换及检修。管路、阀门、贮气罐等改造检修;压气机实验台数据采集系统调整及检修，系统调试 | 9900
能源系 | 发动机及汽车实验室 | 齐放 | 汽车底盘测功器 | 9601687Q | 内燃楼08 | 玉泉 | DN25压电式涡街流量计 | 3650
能源系 | 制冷与低温实验室 | 张绍志 | 空调设备实验台 | 0705595Q | 紫金港校区西四教学楼515 | 紫金港 | 控制柜、加热器及布线 | 4000
能源系 | 热工与动力系统实验室 | 洪荣华 | PVT气体热物性实验系统 | 0303497Q | 紫金港校区西4—433 | 紫金港 | PVT实验台真空系统主要零部件更换及检修，系统调试；PVT实验台热电偶、热电阻标定、数据采集系统主要零部件更换及检修，系统调试 | 22000
电气学院 | 电力系统继电保护实验室 | 徐亮 | 继电保护实验台 | 0300444Q | 教二212 | 玉泉 | 阻抗继电器，数字电流电压表 | 5000
电气学院 | 电机实验室 | 白亚男 | 大电机实验装置 | 0404782Q | 教二124室 | 玉泉 | 交流电源，功率表 | 1900
电气学院 | 系统系 | 吴越 | 函数波形发生器 | 0405938Q 0405936Q 0405933Q 0405932Q 0405928Q 0405926Q 0507288Q 0507289Q 0507286Q 0507282Q | 教二213 | 玉泉 | 无信号输出、仪器不工作等 | 3000
电气学院 | 电机实验室 | 白亚男 | 大电机实验装置 | 0404778Q | 教二124室 | 玉泉 | 直流电源，交流表（电流，电压） | 1100
电气学院 | 系统系 | 吴越 | THKSS-C型信号与系统实验箱 | 0801295Q 0801294Q 0801292Q 0803051Q 0803049Q 0907846Q 0907843Q | 紫金港东三409 | 紫金港 | 波形输出失真、频率测量不准等 | 2500
电气学院 | 电机实验室 | 白亚男 | 大电机实验装置 | 0404780Q | 教二124室 | 玉泉 | 功率表 | 1000
电气学院 | 系统系 | 吴越 | 示波器 | 0507278q 0507276q 0507272q 0507270q 0507269q 050768q | 紫金港东三409 | 紫金港 | 波形失真、无信号输出等 | 1800
建工学院 | 建筑与城规技术科学实验教学中心 | 李效军 | 专业CAD图形输出系统 | 0402738Q | 紫金港校区月牙楼306 | 紫金港 | 低压电源板，粉仓，主电机 | 8300
建工学院 | 建工实验中心 | 钱匡亮 | 液压式压力试验机YA-1000L | 0701894Q | 西四-103 | 紫金港 | 控制芯片/软件维修 | 2000
建工学院 | 土木水利工程实验中心 | 张泉芳 | 光电液塑限仪 | 0504017Q~0504021Q | 西4-310 | 紫金港 | 液塑限仪 | 2250
建工学院 | 建工实验中心 | 钱匡亮 | 电液式万能试验机 WA-600B | 0506678Q | 西四-107 | 紫金港 | 控制芯片/软件维修 | 2500
建工学院 | 土木水利工程实验中心 | 张泉芳 | 手动无侧限仪 | 0503990Q~0503999Q | 西4-310 | 紫金港 | 无侧限仪 | 3200
建工学院 | 建工实验中心 | 刘承斌 | 柴油叉车 | 0900962G | 建工新大厅 | 紫金港 | 轮胎更换，补漆 | 4300
建工学院 | 土木水利工程实验中心 | 张泉芳 | 三轴仪 | 0206956G~0206960G | 西4-214 | 紫金港 | 常规三轴仪的孔压量测系统的维修和更新(5台)；阀门漏水；部分玻璃管破碎 | 11450
化工系 | 化学工程实验室 | 杨国成 | 精馏设备 | 0202315Q~0202318Q | 玉泉教10-2204 | 玉泉 | 流量测量系统，测温系统 | 8000
化工系 | 化学工程实验室 | 杨国成 | 传热综合实验装置 | 0900018Q~0900021Q | 玉泉教10-1206 | 玉泉 | 温度测量、控制及显示系统 | 4000
化工系 | 化学工程实验室 | 叶向群 | 转盘萃取实验装置 | 0807448Q~0807449Q | 玉泉教10-1201 | 玉泉 | 管道、阀门、控制系统 | 2000
化工系 | 化工机械 | 吴彩娟 | 压缩机 | 0508272Q | 4-106 | 玉泉 | 工控机 | 5800
化工系 | 化工机械 | 吴彩娟 | 压力容器耐压和性能强化测试实验系统 | 0702914Q | 4-103 | 玉泉 | 高压管道系统,高压容器固定,接头 | 7500
化工系 | 生物工程实验室 | 刘春杰 | 生化培养箱 | 0408098Q | 教十-6101 | 玉泉 | 纯水机渗漏、过滤部分 | 3000
化工系 | 生物工程实验室 | 刘春杰 | 反渗透纯水机 | 0606466Q | 教十-6101 | 玉泉 | 纯水机渗漏、过滤部分 | 3000
化工系 | 生物工程实验室 | 刘春杰 | 离心机 | 0605642Q | 教十6101 | 玉泉 | 离心机电机部分、控制开关 | 1500
化工系 | 化学工程实验室 | 叶向群 | 脉冲萃取实验装置 | 0707170Q~0707171Q | 玉泉教10-1201 | 玉泉 | 管道、阀门、控制系统 | 5000
化工系 | 生物工程实验室 | 刘春杰 | 恒温振荡器 | 0408112Q 0408113Q | 教十-6101 | 玉泉 | 恒温振荡器温控、速控 | 2000
航空航天学院 | 力学实验中心 | 李振华 | 万能材料试验机 | 0301174G | 西4-238 | 紫金港 | 控制系统维修（更换测试主板），软件升级 | 20100
航空航天学院 | 力学实验中心 | 李振华 | 静态应变仪 | 0210119G | 西4-234 | 紫金港 | 更换测试电路板 | 900
航空航天学院 | 力学实验中心 | 李振华 | WYS-1弯曲实验台架 | 0401658G | 西4-237 | 紫金港 | 力传感器更换 | 800
航空航天学院 | 力学实验中心 | 李振华 | WYS-1弯曲实验台架 | 0401696G | 西4-237 | 紫金港 | 力传感器更换 | 800
信电系 | 信息与电子工程实验教学中心 | 屈民军 | FPGA开发板 | 0905901G 0905913G 0905918G 0905922G 0905937G | 紫金港校区东一B415 | 紫金港 | JTAG配置接口 | 3000
信电系 | 信息与电子工程实验教学中心 | 屈民军 | 数字示波器 | 0401158G 0401175G | 紫金港校区东一B415 | 紫金港 | 主板；主板（背光） | 1200
信电系 | 微电子与光电子实验室 | 李贡社 | 超纯水终端处理装置 | 0000783Q | 微电子楼111室 | 玉泉 | 该设备2000年使用之今，阴阳树脂已失效，需换新阴阳树脂；紫外线杀菌器二组、电导仪显示板、自控开关 | 20000
信电系 | 信息与电子工程实验教学中心 | 陈鹏飞 | 长虹彩色电视机 | 0207378G ~0207407G | 紫金港东4-319 | 紫金港 | 彩色显像管，大功率三极管等元器件，高压包、变压器等易损件 | 3500
信电系 | 微电子与光电子实验室 | 李贡社 | 高温扩散炉 | 9000041Q-43Q | 微电子大楼101室 | 玉泉 | 控制器，可控硅，风机 | 1500
信电系 | 微电子与光电子实验室 | 李贡社 | 半导体管特性图示仪 | 0304223Q | 微电子大楼201室 | 玉泉 | 总电源已坏 | 1000
信电系 | 微电子与光电子实验室 | 李贡社 | 半导体管特性图示仪 | 0100942Q | 微电子大楼201室 | 玉泉 | 峰值电压加不上 | 800
信电系 | 微电子与光电子实验室 | 李贡社 | 半导体特性测试仪 | 0404795Q | 微电子大楼201室 | 玉泉 | 测试三极管无图形 | 800
信电系 | 微电子与光电子实验室 | 李贡社 | 网络分折仪 | 0303916Q | 微电子大楼202室 | 玉泉 | L16-SMA数据转接头，SMA数据线（4根） | 1600
计算机学院 | 计算机硬件实验教学中心 | 施敏华 | 交换机 | 0500177G—0500181G /0501137G | 玉泉曹光彪西楼303 | 玉泉 | 华为交换机模块，CISCO交换机模块 | 3000
计算机学院 | 计算机硬件实验教学中心 | 蒋方炎 | 微机接口实验仪 | 0401020G--0401029G | 玉泉曹光彪西楼501 | 玉泉 | 微机接口板器件，微机接口实验板器件 | 1500
生科学院 | 生物实验中心 | 邵爱萍 | 高速冷冻离心机 | 0208705G | 生化与分子生物学实验室306 | 紫金港 | 霍尔元件 | 6120
生科学院 | 生物实验中心 | 周红军 | 高速冷冻离心机 | 0600204G | 生化实验室308 | 紫金港 | 制冷维修 | 6000
生科学院 | 生物实验中心 | 丁鸣 | PCR仪 | 0801358G | 413实验室 | 紫金港 | 更换逻辑板 | 2870
生科学院 | 生物实验中心 | 丁鸣 | 紫外可见分光光度计 | 0300551G | 413实验室 | 紫金港 | 更换显示板,维修费 | 1800
生科学院 | 生物实验中心 | 丁鸣 | 制冰机XB70 | 0803065G | 413实验室 | 紫金港 | 减速机,压缩机,维修费 | 3640
生科学院 | 生物实验中心 | 陈中云 | 发酵罐 | 0200969C | 发酵工程实验室 108实验室 | 紫金港 | 管道维修和部件更换 | 1000
生科学院 | 生物实验中心 | 陈中云 | 发酵罐 | 0101605C | 生物实验中心108实验室 | 紫金港 | 管道维修和部件更换 | 1000
生科学院 | 生物实验中心 | 陈中云 | 发酵罐 | 0101604C | 生物实验中心108实验室 | 紫金港 | 管道维修和部件更换 | 1000
生科学院 | 细胞和细胞工程实验室 | 张存新 | 高压消毒器 | 0201010C | 211 | 紫金港 | 温度控制失灵， | 800
生科学院 | 生物实验中心 | 蒋琴素 | 酸度计 | 0207655G 0207654G | 植物生理学313 | 紫金港 | 电极 | 1000
生科学院 | 生物实验中心 | 蒋琴素 | 分光光度计 | 0207665G 0207666G | 植物生理学313 | 紫金港 | 光源/光路 | 400
生科学院 | 生物实验中心 | 蒋琴素 | 分光光度计 | 0300527G 0300530G | 植物生理学313 | 紫金港 | 光源/试样架 | 400
生科学院 | 微生物学形态与分类学实验室 | 陈中云 | 酸度计(含数字式) | 0207651G | 生物实验中心412实验室 | 紫金港 | 电极 | 450
生科学院 | 生物实验教学中心 | 斯舒平 | 服务器 | 0301112G | 生物信息实验室210 | 紫金港 | 换主板等维修 | 1300
生科学院 | 生物实验教学中心 | 斯舒平 | 计算机 | 0600169G 0600173G 0600182G 0703351G 0703354G | 生物信息实验室210 | 紫金港 | 液晶显示器维修（3个），换风扇（3个） | 2916
生科学院 | 微生物学形态与分类学实验室 | 陈中云 | 恒温摇床 | 0300570G | 生物实验中心412实验室 | 紫金港 | 制冷压缩机 | 1000
生科学院 | 细胞和细胞工程实验室 | 张存新 | 纯水仪 | 0207437G | 211 | 紫金港 | 控制面板失灵 | 1500
生科学院 | 细胞和细胞工程实验室 | 张存新 | 荧光显微镜 | 0201242Q | 211 | 紫金港 | 照明电路维修 | 800
生科学院 | 生物实验中心 | 张文武 | 厌氧箱 | 0400176G | 厌氧实验室404 | 紫金港 | 循环风扇，耐温循环变压装置 | 10000
生工食品学院 | 食工原理实验室 | 吴晓琴 | 二氧化碳临界萃取装置 | 0400335C | 生物楼406 | 华家池 | 循环水泵，阀门及泵填料，测温探头 | 3400
生工食品学院 | 3S技术与精细农业实验室 | 沈明卫 | 傅立叶红外光谱仪 | 0600804C | D612 | 紫金港 | 液体和固体进样装置 | 7388
生工食品学院 | 食品加工实验室 | 赵唯 | 高压均质机 | 0001585C | 农生大楼D121 | 紫金港 | 真空活塞柱,真空表、密封圈等配件,维修费 | 2300
生工食品学院 | 生物环境工程实验室 | 沈明卫 | 智能控制器 | 0702699C | D724 | 紫金港 | 控制器 | 5500
生工食品学院 | 果蔬储藏实验室 | 茅林春 | 气相（乙烯专用） | 0300355C | D412 | 紫金港 | 分离柱严重老化,连接头等有关配件 | 1500
生工食品学院 | 生工食品学院实验教学中心 | 陆江锋 | 单片机实验仪 | 0200917C | 农生环大楼D226 | 紫金港 | 实验仪电路板 | 500
生工食品学院 | 食品加工实验室 | 叶兴乾 | 冷柜 | 0700218C | C422 | 紫金港 | 压缩机(制冷剂泄漏) | 200
生工食品学院 | 生工食品学院实验教学中心 | 陆江锋 | 单片机实验仪 | 0200906C | 农生环大楼D226 | 紫金港 | 实验仪电路板 | 500
环资学院 | 环境与资源学院实验教学中心 | 纪伟昌 | 原子吸收分光光度计 | 0102539C | 农生环B253 | 紫金港 | 更换氘灯,更换As空心阴极灯 | 8430
环资学院 | 环境与资源学院实验教学中心 | 纪伟昌 | 液相色谱仪 | 0101549C | 紫金港校区B253 | 紫金港 | 更换泵及传感器,更ZORBAX SB-C18色谱柱 | 5700
环资学院 | 环境与资源学院实验教学中心 | 纪伟昌 | 气相色谱仪 | 0101647C | 农生环B253 | 紫金港 | 更换气体净化器 | 2400
环资学院 | 环境与资源学院实验教学中心 | 纪伟昌 | 培养室分体空调 | 0700212X | 生物实验楼410 | 华家池 | 加冷凝剂及清洗 | 400
环资学院 | 环境与资源学院实验教学中心 | 纪伟昌 | 催化处理系统 | 0301252C | 华家池中心大楼 北413 | 华家池 | 更换配套设备空压机内的阀板总成、止回阀总成,更换三元催化剂柱 | 2860
环资学院 | 环境与资源学院实验教学中心 | 纪伟昌 | 电热鼓风干燥箱 | 0102495C | 紫金港校区B257 | 紫金港 | 更换高温电机 | 400
环资学院 | 环境与资源学院实验教学中心 | 纪伟昌 | 电热鼓风干燥箱 | 0200857C | 紫金港B249 | 紫金港 | 更换高温电机 | 400
环资学院 | 环境与资源学院实验教学中心 | 纪伟昌 | 华日冰箱 | 0602052C | 农生环B247 | 紫金港 | 防爆改造 | 150
环资学院 | 环境与资源学院实验教学中心 | 纪伟昌 | 容声冰箱 | 0300811C | 农生环B247 | 紫金港 | 防爆改造 | 150
环资学院 | 环境与资源学院实验教学中心 | 纪伟昌 | 冰箱 | 0602053C | 农生环B249 | 紫金港 | 防爆改造 | 150
环资学院 | 环境与资源学院实验教学中心 | 纪伟昌 | 打印机 | 0600971C | 华池家校区502室 | 华家池 | 更换输出主板 | 120
医学院 | 基础医学实验教学中心-人体解剖实验室 | 姜华东 | 解剖数码互动装置 | 0703468G 0703474G | 医学院教学B楼 | 紫金港 | 爱普生EM7900投影仪配件 | 2600
医学院 | 医学部公共卫生实验教学中心（570351） | 叶怀庄 | 气相色谱仪 | 9601450B | 紫金港医学院教C-214 | 紫金港 | 2个氢火焰离子化检测器 | 8000
医学院 | 口腔实验教学中心 | 樊立洁 | 牙科椅 | 0601319G－22G | 教学楼C109 | 紫金港 | 电路板，过滤网 | 500
医学院 | 基础医学实验教学中心-生物化学与遗传学教学实验室 | 翁登坡 | 移液器 | 0601566G～579G | 医学院教学A楼417,418，507，511 | 紫金港 | 更换枪头，弹簧及校正， | 1000
医学院 | 医学部公共卫生实验教学中心（570351） | 杨春虎 | 粉尘采样器×4 | 0601408G 0601409G 0601410G 0601411G | 教C203室 | 紫金港 | 供电电源 | 2800
医学院 | 口腔实验教学中心 | 樊立洁 | 口腔教学仿真头模拟系统 | 0704665G-72G | 教学楼C112 | 紫金港 | 气开关，手机管 | 700
医学院 | 基础医学实验教学中心-人体解剖实验室 | 姜华东 | 尸体冷库 | 0602413G--84G | 医学院教学B楼地下室 | 紫金港 | 冷库内机风机（维修配件），化霜加热管 （维修配件），维修费 | 10000
医学院 | 医学部公共卫生实验教学中心（570351） | 杨春虎 | 粉尘采样器×4 | 0702051G 0702052G 0702053G 0702054G | 教C203室 | 紫金港 | 供电电源 | 500
医学院 | 基础医学实验教学中心-生物化学与遗传学教学实验室 | 翁登坡 | 离心冻干系统 | 0100809B | 医学院教学A楼504 | 紫金港 | 更换真空油和油过滤滤芯等 | 2700
医学院 | 医学部公共卫生实验教学中心（570351） | 杨春虎 | 空气采样泵×6 | 0603626G 0603627G 0603628G 0603629G 0603630G 0603631G | 教C203室 | 紫金港 | 供电电源 | 500
医学院 | 基础医学实验教学中心-病理学与组织学教学实验室 | 危晓莉 | 显微图像互动系统 | 0603930G~ 0603935G | 医学院教B301、305、309、319、401、405 | 紫金港 | 6个显微图像互动系统的198台电脑过保，电脑配件维修；6个显微图像互动系统的198台数字显微镜过保，CCD等配件的维修；6个显微图像互动系统的6台投影仪过保，申请配件维修 | 7500
医学院 | 医学部公共卫生实验教学中心（570351） | 杨春虎 | 电热恒温水浴箱×4 | 0700717G 0700719G 0700721G 0700722G | 教C210室 | 紫金港 | 定时，加热部分 | 1500
医学院 | 基础医学实验教学中心-病原生物学与免疫学实验室 | 鲍建芳 | 电脑 | 0603806G | 医学院教学A楼407 | 紫金港 | 主板 | 1200
医学院 | 口腔实验教学中心 | 樊立洁 | 投影器,多媒体电脑 | 0105318Q | 教学楼B124,教学楼C104-112 | 紫金港 | 音响，遥控器,视频器，共放，电源 | 1200
医学院 | 基础医学实验教学中心-病原生物学与免疫学实验室 | 鲍建芳 | 纯水蒸馏器 | 0601418G | 医学院教学A楼404 | 紫金港 | 石英加热管 | 300
医学院 | 基础医学实验教学中心-人体解剖实验室 | 姜华东 | 依维柯车 | 0905959G | 医学院教学B楼 | 紫金港 | 轮胎（6只） | 3700
药学院 | 药学实验教学中心 | 姚彤炜 | 单冲压片机 | 0401559B | 药学院443室 | 紫金港 | 偏心轮组合 | 5880
药学院 | 药学实验教学中心 | 姚彤炜 | 岛津LC-10A液相色谱仪 | 0000375B | 药学院208室 | 紫金港 | 软件操作系统修理 | 6000
药学院 | 药学实验教学中心 | 姚彤炜 | 胶片冲印机 | 0604079G | 药学院139室 | 紫金港 | Belt and pulley，2235-941655A、050-15004A | 1569
药学院 | 药学实验教学中心 | 姚彤炜 | 高温灰化炉 | 0701693G | 药学院502 | 紫金港 | 控制器,控制箱 | 860
药学院 | 药学实验教学中心 | 姚彤炜 | 电子天平 | 0301621B | 药学院404室 | 紫金港 | 感应器 | 1906
药学院 | 药学实验教学中心 | 姚彤炜 | 二氧化碳培养箱 | 0801891G | 药学院110室 | 紫金港 | Hepa过滤器,钢瓶及CO2减压阀 | 1200
药学院 | 药学实验教学中心 | 姚彤炜 | UPS稳压电源 | 0602842G | 药学院210室 | 紫金港 | 电路板 | 3300
药学院 | 药学实验教学中心 | 姚彤炜 | 中压制备仪 | 0704359G | 药学院503 | 紫金港 | 密封垫圈,过滤头 | 2000
药学院 | 药学实验教学中心 | 姚彤炜 | 二氧化碳培养箱 | 0801892G | 药学院110室 | 紫金港 | Hepa过滤器,CO2减压阀 | 1200
药学院 | 药学实验教学中心 | 姚彤炜 | 安捷伦液相色谱仪 | 0705368G | 药学院208室 | 紫金港 | 检测器维修 | 2000
药学院 | 药学实验教学中心 | 姚彤炜 | 超声波清洗槽 | 0603411G | 药学院404室 | 紫金港 | 超声头 | 1000
药学院 | 药学实验教学中心 | 姚彤炜 | 组织匀浆器 | 0703267G | 药学院106室 | 紫金港 | Pestle glass reinforced 30ml,Laboratory stand | 2205
药学院 | 药学实验教学中心 | 姚彤炜 | 冻干机 | 0704358G | 药学院503室 | 紫金港 | 真空阀 | 3000
药学院 | 药学实验教学中心 | 姚彤炜 | 岛津液相色谱仪 | 0100700B | 药学院208室 | 紫金港 | 高压泵、进样阀密封圈 | 2000
药学院 | 药学实验教学中心 | 莫建霞 | 离心机 | 0603612G | 药学院 | 紫金港 | 显示屏 | 300
药学院 | 药学实验教学中心 | 姚彤炜 | 纯水系统 | 0701537G | 药学院106 | 紫金港 | Progard 2 park反渗透优化预处理柱 | 4500