范本：

消防基础档案

(消防安全管理情况)

单    位：

建档时间：

目  录

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防安全例会纪要或决定 |  |
| 2 | 消防设施定期维护、检测记录（目前由安全保卫处代行维护） |  |
| 3 | 火灾隐患、重大火灾隐患及其整改情况记录 |  |
| 4 | 防火检查、巡查记录 |  |
| 5 | 有关燃气、电气设备检测等记录资料 |  |
| 6 | 动火审批表 |  |
| 7 | 消防安全培训记录 |  |
| 8 | 灭火和应急疏散预案的演练记录 |  |
| 9 | 火灾情况记录 |  |
| 10 | 消防奖惩情况记录 |  |

消防设施定期维护、检测记录

附表一  消防设施定期维护表

测试时间：　年　 月    日

| 检测项目 |  |  |  | 检测内容 |  | 实测记录 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防供电 配电 |  | 消防配电 |  | 试验主、备电切换功能 |  |  |  |
|  |  | 自备发电机组 |  | 试验启动发电机组 |  |  |  |
|  |  | 储油设施 |  | 核对储油量 |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 |  | 火灾报警探测器 |  | 试验报警功能 |  |  |  |
|  |  | 手动报警按钮 |  | 试验报警功能 |  |  |  |
|  |  | 警报装置 |  | 试验警报功能 |  |  |  |
|  |  | 报警控制器 |  | 试验火警报警功能、故障报警功能、火灾优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 |  |  |  |
|  |  | 消防联动控制设备 |  | 试验联动控制和显示功能 |  |  |  |
| 消防供水设施 |  | 消防水池 |  | 核对储水量 |  |  |  |
|  |  | 消防水箱 |  | 核对储水量 |  |  |  |
|  |  | 稳(增)压泵及气压水罐 |  | 试验启泵、停泵时的压力工况 |  |  |  |
|  |  | 消防水泵 |  | 试验启泵和主、备泵切换功能 |  |  |  |
|  |  | 管道阀门 |  | 试验管道阀门启闭功能 |  |  |  |
| 消火栓（消防炮） |  | 室内消火栓 |  | 试验屋顶消火栓出水及静压 |  |  |  |
|  |  | 室外消火栓 |  | 试验室外消火栓出水及静压 |  |  |  |
|  |  | 消防炮 |  | 试验消防炮出水 |  |  |  |
|  |  | 启泵按钮 |  | 试验远距离启泵功能 |  |  |  |
| 自动喷水系统 |  | 报警阀组 |  | 试验放水阀放水及压力开关动作信号 |  |  |  |
|  |  | 末端试水装置 |  | 试验末端放水及压力开关动作信号 |  |  |  |
|  |  | 水流指示器 |  | 核对反馈信号 |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  | 瓶组与储罐 |  | 核对灭火剂储存量 |  |  |  |
|  |  | 气体灭火控制设备 |  | 试验模拟自动启动，试验切断空调等相关联动 |  |  |  |
| 机械加压送风系统 |  | 风机 |  | 试验联动启动风机 |  |  |  |
|  |  | 送风口 |  | 核对送风口风速 |  |  |  |
| 机械排烟系统 |  | 风机 |  | 试验联动启动风机 |  |  |  |
|  |  | 排烟阀、电动排烟窗 |  | 试验联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速 |  |  |  |
| 应急照明 |  |  |  | 试验切断正常供电，测量照度 |  |  |  |
| 疏散指示标志 |  |  |  | 试验切断正常供电，测量照度 |  |  |  |
| 应急广播系统 | 扩音器 |  |  |  | 试验联动启动和强制切换功能 |  |  |
|  | 扬声器 |  |  |  | 测试音量、音质 |  |  |
|  | 声光报警器 |  |  |  | 试验联动启动和强制切换功能 |  |  |
| 消防专用电话 |  |  |  |  | 试验通话质量 |  |  |
| 防火分 隔 |  |  | 防火门 |  | 试验启闭功能 |  |  |
|  |  |  | 防火卷帘 |  | 试验手动、机械应急和自动控制功能 |  |  |
|  |  |  | 电动防火阀 |  | 试验联动关闭功能 |  |  |
| 消防电梯 |  |  |  |  | 试验按钮迫降和联动控制功能 |  |  |
| 检测人（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全管理部门（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、情况正常在“实测记录”栏中标注“正常”；

2、发现问题或存在故障应在“实测记录”栏中填写，并及时处置；暂不能处置要填《消防设施故障处理登记表》。

附表二、消防设施联动检查记录

检测时间：        年    月    日

| 建 筑 名 称 |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用性质 |  | 层数 |  |  | 高度 |  | 面积 |  |
| 使用管理单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑消防设施检验情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 检 验 结 果 |  | 存在问题或故障处理情况 |  |  |  |  |  |
| 消防供配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓消防炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏散指示标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声光报警器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防专用电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人（签名）： 维护保养单位（盖章） |  |  | 安全管理部门（签名）： |  |  |  |  |  |

注： 1、情况正常在“检验结果”栏中标注“正常”；

2、发现问题或存在故障应在“实测记录”栏中填写，并及时处置；暂不能处置要填《消防设施故障处理登记表》。

火灾隐患整改记录本

单位：

填表说明

1、隐患基本情况：来自单位每月防火检查、每日巡查、员工自查、设施检查发现的当场整改不了的火灾隐患。并向存在火灾隐患的部门送达《火灾隐患整改通知书》。

2、要报告消防安全管理人，制定整改计划，明确整改措施、整改时限，限期消除，并采取防范措施，确保整改期间的安全。

3、填写要求：应当使用钢笔或签字笔，要求字迹工整、清晰。

4、本记录应当妥善保管，以备公安消防机构和上级主管部门检查。

火灾隐患整改情况

| 存 在 问 题 |  |
| --- | --- |
| 整 改 意 见 | 限你部门于20 年 月 日整改完毕。 整改措施： 整改责任人（签字）： 检查人（签字）： 年 月 日 年 月 日 |
| 消防 安全 管理 人（责任人）意见 | 管理人（签字）： 年 月 日 责任人（签字）： 年 月 日 |
| 复查 情况 | 整改责任人（签字）： 检查人（签字）： 年 月 日 年 月 日 |
| 处理 意见 | 消防安全管理人（签字）： 年 月 日 |

火灾隐患整改通知书

：

年    月    日防火检查发现你处存在火灾隐患，具体问题和整改意见如下：

| 存 在 问 题 |  |
| --- | --- |
| 整 改 意 见 |  |
| 限期整改时间 | 限你部门于20 年 月 日整改完毕。 整改责任人（签字）： 检查人（签字）： 年 月 日 年 月 日 |

每日防火巡查记录本

单    位：

时    间：           至

填表说明

1、检查次数：①消防安全重点单位防火巡查应当每日至少一次。每日具体检查频次根据本单位制度或者文件要求进行②公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次；营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。③医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当至少一次夜间防火巡查，其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。

2、检查人员：由单位消防物业或负责安全工作的人员组成。

3、检查内容：应当按照记录本检查内容逐项检查并应当认真、详细、准确填写。

4、填写要求：应当使用钢笔或签字笔，要求字迹工整、清晰。

5、隐患处理：对检查出的当场整改不了的情况，要报告消防安全管理人，制定整改计划，明确整改措施、整改时限，限期消除，并采取防范措施，确保整改期间的安全，并在火灾隐患整改登记本中记录。

6、本记录应当妥善保管，以备公安消防机构和主管部门检查。

每日防火巡查记录

巡查日期：

| 时间 | 用火用电 |  | 安全出口、疏散通道 |  |  | 疏散指示标志、应急照明 |  | 消防安全标志、消防设施器材 |  | 防火门、防火卷帘 |  | 消防安全重点部位的人员在岗 |  | 其他消防安全情况 | 具体问题 及处理情况 | 巡查人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常 | 违章 | 畅通 |  | 违章 | 正常 | 故障 | 正常 | 故障 | 正常 | 故障 | 在岗 | 脱岗 |  |  |  |

主主管人员（签名）

动火审批证

编号：[         ] 第    号

| 动火项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位（部门） |  |  |  |  |
| 动火部位（范围） |  |  |  |  |
| 动火时间 | 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止 |  |  |  |
| 动火负责人 |  |  | 现场监护人 |  |
| 动火操作人 |  |  |  |  |
| 动火前防火安全教育： 1、严格遵守动火时间，动火前清除现场及周围的易燃、可燃物，检查确认无火灾危险，动火结束要清除火种； 2、动火负责人、监护人、动火操作人要认真履行消防安全岗位职责； 3、针对动火施工现场的消防特点，制定灭火实施方案，配备并会使用消防灭火器材； 4、对于储存或处理可燃气体、液体、粉尘的设备，动火前应当进行清洗、置换等安全处理； 5、电焊电源、接地点要符合防火要求； 6、做到“几个不动火”（1）未办理动火许可证不动火；（2）不具备动火资格的操作人员不动火；（3）焊具不合格或燃气、氧气瓶不符合安全要求不动火；（4）预防火灾措施不落实不动火；（5）不在未经批准的地方动火；（6）现场没有消防安全监护人员不动火；（7）大风天不在户外动火。 以上内容是否阅知并明白？ 申请单位负责人（管理人）意见并签名： |  |  |  |  |
| 安全防火措施及要求： |  |  |  |  |
| 保卫部门承办人 检查审核意见 |  |  |  |  |
| 保卫部门负责人 意 见 |  |  |  |  |

消防安全演练、培训

记录本

单    位：

时    间：

填表说明

一、此表作为机关、学院、企业单位进行消防安全培训、演练的记录。

二、要求：开展学生自救、逃生等防火安全常识的模拟演练，每学年至少组织一次学生消防演练；消防安全重点单位应按照灭火和应急疏散预案每半年至少组织一次消防演练；每学年至少举办一次消防安全专题讲座；对每届新生进行不低于4学时的消防安全教育和培训；对进入实验室的学生进行必要的安全技能和操作规程培训；各单位应组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训；

三、培训后应填写《员工消防安全培训记录》，培训内容中填写培训科目，参加人员签名若无法签完，可另外附页。

四、演练后应填写《灭火、应急疏散预案演练记录》，存档并及时进行总结。

灭火、应急疏散预案演练记录

| 演练项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 演练时间 | 年 月 日 | 天 气 |  |
| 演练地点 |  |  |  |
| 总指挥 |  | 记 录 人 |  |
| 参 加 人 员 |  |  |  |
| 演练总结： |  |  |  |

注：消防安全重点单位至少每半年进行一次。其他单位至少每年一次。

灭火、应急疏散预案演练影像资料

消防安全培训记录

| 时间 |  | 培训类型 | 岗前□ 定期□ |
| --- | --- | --- | --- |
| 地点 |  | 授课人 |  |
| 培 训 内 容 |  |  |  |
| 参 加 人 员 签 名 | 培训人数：共记 人 |  |  |
| 备注 | 1、参加培训人员签名写不下可另附页。 2、此表应每培训一次登记一表。 3、每学年至少举办一次消防安全专题讲座，新上岗员工或重点岗位人员、特殊工种人员等有关从业人员应进行上岗前的消防培训。 |  |  |

消防安全教育培训影像资料

单位火灾情况记录

| 起火时间： |  |
| --- | --- |
| 起火部位： |  |
| 起火原因： |  |
| 过火面积(m2)： |  |
| 火灾损失： | 死亡人数（人）： |
|  | 受伤人数（人）： |
|  | 财产损失（元）： |
| 火灾扑救概述： |  |
| 处理结果： |  |
| 今后预防措施： |  |
| 火灾经验教训： |  |

火灾情况相关资料

消防奖惩记录

| 奖惩类型： | 奖励「 」 | 惩罚 「 」 |
| --- | --- | --- |
| 时间： |  |  |
| 对象： |  |  |
| 原因： |  |  |
| 内容： |  |  |