建筑工程学院实验中心安全与环境卫生管理制度

为保障建筑工程学院实验中心安全与环境卫生，维护教学、科研等工作的正常秩序，现依据《浙江大学实验室安全与环境卫生管理条例》（浙大发设〔2007〕10号）文件精神和中心实际情况制定本制度。

一、安全与卫生管理责任

实验中心各实验室按照“谁主管、谁负责，谁使用，谁负责”的原则，承担安全卫生责任。责任教授负责的科研实验室由责任教授承担安全和卫生责任，教学实验室由实验中心各教学实验室责任教师承担安全和卫生责任，公共试验平台由各试验平台负责人承担安全和卫生责任。开展教学、科研、技术服务的各实验人员和学生是实验室安全卫生的直接责任人，实验室责任人应加强实验室安全卫生教育和管理，确保实验室正常运行。

二、安全与卫生日常管理

实验中心根据实际情况定期组织安全卫生检查，各级负责人及实验室人员应遵守并督促进入实验室人员遵守实验室的安全卫生管理制度。进入实验室的人员必须服从实验区域管理人的安全与卫生管理，对于拒绝服从管理的人员，管理人有权拒绝其使用本实验中心的相关资源。

1．日常运行管理

实验中心应根据实际情况，定期检查用水、用/防火、用电、防盗等设施和措施，及时排除可能存在的安全隐患。若发现一般性问题应及时进行整改，若发现较为严重的问题应形成书面报告上报学院实验室安全工作委员会和学校实验室与设备管理处，由相关各方协调解决。

2．仪器设备、水、电、气等安全与卫生管理

实验过程中试验人员应按相关要求进行仪器设备、水、电、气等的安全使用。完成实验后应及时切断电源，清理室内环境；严禁在实验室内吸烟；离开实验室时必须检查门窗关锁。

3．实验室出入管理

（1）钥匙管理

因科研或其他需要配置实验室钥匙时，需由相关人员提交书面申请，明确理由和交回日期，经实验室负责人同意后由实验区域安全和卫生管理人配置。

（2）一般性出入管理

外来人员出入实验室一般应征得实验区域安全和卫生管理人同意。

（3）临时性住宿管理

实验室原则上不允许人员留宿。若因实验等需要临时安排值班人员，应由学院同意后，按照《浙江大学暂住人员治安管理规定》要求，经保卫处办理相关手续。临时住宿人员需服从实验中心管理，否则实验区域安全和卫生管理人有权拒绝或终止其留宿要求。

4．起重吊车安全管理

实验中心所有的吊车都应按照国家安全标准要求进行年检，对于年检不合格的吊车应停用。吊车一律由实验人员操作，操作人员必须经过培训，持证上岗。因科研或其他需要自行使用吊车时，需由相关人员提交书面申请，明确操作人员，经吊车设备管理责任人同意后方可使用。

吊车操作人员还应做到以下几点：

a.认真学习（经常重温）并认真执行相关标准和规程。

b.具有强烈的与特种设备相适应的责任心。

c.牢记“十要，十不吊”。

d.健康状况不佳时、夜班后（睡眠不足）及酒后（4小时内）不得上岗。

5．压力容器管理

压力容器需要按照国家相关要求进行定期年检，安放需要符合学校安全部门的要求。实验人员有权拒绝使用未经安全检定的压力容器。

6．事故联络制度

如有意外事故发生，应保护好现场并实施必要的应急处理，并及时向上级主管部门汇报，不得隐瞒。

7．危化品、辐射的管理

危化品实验室管理参照浙江大学危险化学品安全管理办法（浙大发设〔2016〕2号），辐射实验室管理参照《浙江大学辐射安全与防护管理办法》（浙大发设〔2007〕2号）执行。

建筑工程学院实验中心

2019年4月