## 公布汇总
2013年实验室教学仪器维修费立项表
编号 | 院/系 | 实验室 | 负责人 | 仪器名称 | 仪器编号 | 校区 | 批准金额
1 | 传媒与国际文化学院 | 传媒实验教学中心 | 卢小雁、叶盛 | Sony EX1R摄像机 | 11009820 | 西溪 | 2500
2 | 传媒与国际文化学院 | 传媒实验教学中心 | 卢小雁、叶盛 | Sony 1500C摄像机 | 11009815-11009817 | 西溪 | 4000
3 | 传媒与国际文化学院 | 传媒实验教学中心 | 卢小雁、叶盛 | 非线性编辑系统 | 11012261+11012262 | 西溪 | 2000
4 | 传媒与国际文化学院 | 传媒实验教学中心 | 卢小雁、叶盛 | 佳能数码影相机 | 11010592 | 西溪 | 2500
5 | 传媒与国际文化学院 | 传媒实验教学中心 | 卢小雁、叶盛 | 数据服务器 | 0800818X | 西溪 | 1000
6 | 经济学院 | 经济实验教学中心 | 刘顺洪 | IBM 3650-M3服务器 | 0804553Q | 玉泉 | 1800
7 | 经济学院 | 经济实验教学中心 | 刘顺洪 | DELL电脑 (OPTIPLEX360) | 0906002Q | 紫金港 | 1100
8 | 教育学院体育系 | 体育实验中心 | 李平 | 气体分析仪 | 0208478G | 紫金港 | 3500
9 | 教育学院体育系 | 体育实验中心 | 李平 | 体育场广播器材一套 | 0101650X | 西溪 | 13000
10 | 物理系 | 物理实验教学中心 | 鲍德松 | 固定均匀弦振动仪 | 0200445G-0200456G | 紫金港 | 6000
11 | 物理系 | 物理实验教学中心 | 鲍德松 | X射线衍射仪 | 0101395X | 紫金港 | 5500
12 | 物理系 | 物理实验教学中心 | 鲍德松 | 卢瑟福散射实验仪 | 0206890G | 紫金港 | 4000
13 | 物理系 | 物理实验教学中心 | 鲍德松 | 三相旋转磁场 | 0702037G | 紫金港 | 1500
14 | 物理系 | 物理实验教学中心 | 鲍德松 | 亥姆霍兹线圈演示仪 | 0702036G | 紫金港 | 1000
15 | 化学系 | 化学实验中心 | 鲍明华 | 旋片式真空泵 | 0206321G+0206322G+0206323G | 紫金港 | 1000
16 | 化学系 | 化学实验中心 | 鲍明华 | 旋转蒸发仪 | 0207261G+0207262G | 紫金港 | 3500
17 | 化学系 | 化学实验中心 | 鲍明华 | 熔点仪 | 1004768G+1004767G | 紫金港 | 3000
18 | 化学系 | 化学实验中心 | 车海燕 | 气相色谱仪 | 0802336G | 紫金港 | 15000
19 | 化学系 | 化学实验中心 | 车海燕 | 荧光分光光度计 | 0503693Q | 紫金港 | 10000
20 | 心理与行为科学系 | 心理实验教学中心 | 董一胜 | 台式机 | 0500869X | 西溪 | 285
21 | 机械系 | 机械制造及自动化 | 戴振松 | 同频检测学习机 | 0104116Q+0104117Q+0104118Q+0104119Q | 紫金港 | 4000
22 | 机械系 | 机械设计基础实验室 | 洪玉芳 | 动压轴承实验台 | 0210093G;0210094G | 紫金港 | 2500
23 | 机械系 | 机械制造基础实验室 | 王庆九 | 金相显微镜 4X+金相显微镜 XJ-16型 | 8701654Q~1652Q+8402225Q~2224Q+83EAB08Q~AB05Q+82EAB19Q~AB16Q+80EAB13Q~11Q | 紫金港 | 4000
24 | 机械系 | 机电工程实验室 | 葛耀峥 | 电液比例多路试验台 | 0802085Q | 玉泉 | 5000
25 | 机械系 | 机电工程实验室 | 葛耀峥 | 计算机控制技术实验装置 | 0602594Q | 紫金港 | 4000
26 | 机械系 | 工程及计算机图学实验室 | 徐雷 | 微型电子计算机 | 0603506Q~0603517Q | 紫金港 | 1060
27 | 机械系 | 工程及计算机图学实验室 | 徐雷 | 微型电子计算机 | 0506577Q~ 0506598Q | 紫金港 | 1070
28 | 机械系 | 工程及计算机图学实验室 | 徐雷 | 微型电子计算机 | 0706976Q~ 0706987Q | 紫金港 | 490
29 | 机械系 | 工程及计算机图学实验室 | 徐雷 | 微型电子计算机 | 0902099Q~ 0902711Q | 紫金港 | 8000
30 | 材料系 | 无机非金属材料实验室 | 程逵 | 偏光显微镜(10台) | 0302221Q~ 0302230Q, | 玉泉 | 8000
31 | 能源工程学系 | 热工与动力系统实验室 | 洪荣华 | 流体力学实验台 | 8503321Q+8503322Q+8503323Q+9901292Q+9901293Q | 紫金港 | 16500
32 | 能源工程学系 | 制冷与低温实验室540454 | 甘智华 | 压缩机 | 0205631Q | 玉泉 | 8000
33 | 能源工程学系 | 制冷与低温实验室540454 | 甘智华 | 氦气压缩机 | 0203464Q | 玉泉 | 8000
34 | 能源工程学系 | 制冷与低温实验室540454 | 甘智华 | 分子泵 | 0205630Q | 玉泉 | 160
35 | 能源工程学系 | 热工与动力系统实验室 | 洪荣华 | 喷管实验台 | 8504254Q+9100301Q+9100300Q+0303496Q+0608900Q | 紫金港 | 15000
36 | 能源工程学系 | 热工与动力系统实验室 | 洪荣华 | 空气流动试验装置+空气对流换热试验台 | 9101445Q+9101446Q+9101447Q+9901308Q+9901308Q | 紫金港 | 10000
37 | 电气工程学院 | 电工电子实验教学中心 | 楼珍丽 | 电子技术实验箱 | （19台）205471+205482+205495+205509+205522+205532+205544+205560+205572+205587+205603+205618+205624+205639+600419+600427+600464+600436+600443 | 紫金港 | 2850
38 | 电气工程学院 | 电工电子实验教学中心 | 楼珍丽 | 电子技术实验箱 | (12台)0205527+0205546+0205567+0205585+0205593+0205607+0205623+0600419+0600414+0600432+0600439+0600442 | 紫金港 | 1800
39 | 电气工程学院 | 电气工程及自动化（电机）实验室 | 赵建勇 | 现代运动控制实验装置 | 0301963Q~0301970Q+0301974Q~0301975Q | 玉泉 | 3000
40 | 电气工程学院 | 电气工程及自动化（电机）实验室 | 赵建勇 | 现代运动控制实验装置 | 0603791Q~0603794Q | 玉泉 | 1200
41 | 电气工程学院 | 电气工程及自动化（电自）实验室 | 徐亮 | 继电保护测试仪 | 0206777Q | 玉泉 | 1500
42 | 电气工程学院 | 应用电子学系实验室 | 陈宏 | 实验板 | 0300991Q-0301000Q | 玉泉 | 2000
43 | 电气工程学院 | 电工电子实验教学中心 | 楼珍丽 | 电子技术实验箱 | (18台）0204932+0204948+0204960+0204967+0204991+020500+0205019+0205041+0205059+0205070+0205081+0205091+0205096+0500287+0500296+0500304+0700836+0805030 | 紫金港 | 1800
44 | 电气工程学院 | 电工电子实验教学中心 | 楼珍丽 | 双显字示波器 | (共10台)0204939+0204954+0204980+0204997+0205011+0205024+0205062+0500293+0700539+080505 | 紫金港 | 1000
45 | 电气工程学院 | 电工电子实验教学中心 | 楼珍丽 | 双显字示波器 | (共7台)0205029+0205042+0205065+0205075+0205089+0205099+0500299 | 紫金港 | 700
46 | 电气工程学院 | 电气工程及自动化（电自）实验室 | 徐亮 | 继电器特性测试台 | 0300444Q | 玉泉 | 1000
47 | 电气工程学院 | 电气工程及自动化（电机）实验室 | 赵建勇 | 示波器 | 0302537Q~0302546Q | 玉泉 | 1200
48 | 电气工程学院 | 电气工程及自动化（电机）实验室 | 赵建勇 | 示波器 | 0307212Q~0307214Q+0307216Q~0307217Q | 玉泉 | 600
49 | 电气工程学院 | 电工电子实验教学中心 | 楼珍丽 | 信号发生器 | (14台）0205108+0205121+0205150+0205173+0205189+0205201+0205226+0205240+0205255+0205272+0205288+0205299+0800675+0805014 | 紫金港 | 1400
50 | 电气工程学院 | 电工电子实验教学中心 | 楼珍丽 | 信号发生器 | (11台）0205127+0205158+0205191+0205204+0205218+0205244+0205226+0205267+0205279+0205294+0205309 | 紫金港 | 1100
51 | 建筑工程学院 | 土木水利工程实验中心 | 李玲玲 | 三轴仪 | 0206956G~0206960G | 紫金港 | 7000
52 | 建筑工程学院 | 土木水利工程实验中心 | 李玲玲 | 光电液塑限仪 | 0504017Q~0504021Q | 紫金港 | 2500
53 | 建筑工程学院 | 土木水利工程实验中心 | 李玲玲 | 手动无侧限仪 | 0503990Q~0503999Q | 紫金港 | 2500
54 | 建筑工程学院 | 建筑与城规技术科学实验教学中心 | 李效军 | 彩色绘图仪 | 0402778Q | 紫金港 | 5600
55 | 建筑工程学院 | 土木水利实验教学中心 | 冀晓华 | 试验机温控单元 | 0808595Q | 紫金港 | 8000
56 | 化工系 | 化学工程实验室 | 叶向群 | 干燥测控系统 | 0106068Q | 玉泉 | 5000
57 | 化工系 | 化学工程实验室 | 叶向群 | 干燥测控系统 | 0106070Q | 玉泉 | 5000
58 | 化工系 | 化学工程实验室 | 叶向群 | 干燥测控系统 | 0106069Q | 玉泉 | 5000
59 | 化工系 | 化学工程实验室 | 叶向群 | 干燥测控系统 | 0106071Q | 玉泉 | 5000
60 | 化工系 | 化学工程与生物工程教学实验中心 | 李勇 | 乙苯脱氢制苯乙烯实验装置+釜式反应器实验系统+2个实验台 | 1009510Q+0501949Q+0902818Q+0902820Q | 西溪 | 2000
61 | 化工系 | 制药工程实验室 | 宋锡瑾 | 多功能滴丸实验机 | 1008793Q | 西溪 | 1000
62 | 化工系 | 化工机械实验室 | 吴彩娟 | 压力容器耐压和性能强化测试实验系统 | 0702914Q | 玉泉 | 3300
63 | 化工系 | 生物工程实验室 | 刘春杰 | 发酵罐 | 11005306Q | 西溪 | 2300
64 | 化工系 | 生物工程实验室 | 刘春杰 | 生化培养箱 | 0302764Q | 西溪 | 1050
65 | 化工系 | 生物工程实验室 | 刘春杰 | 冰箱 | 0702542Q | 西溪 | 750
66 | 化工系 | 生物工程实验室 | 刘春杰 | 循环水真空泵 | 0200486Q | 西溪 | 300
67 | 航空航天学院 | 力学实验中心 | 李振华 | 静态应变仪 | 0401682G、0401683G、0401686G | 紫金港 | 1500
68 | 航空航天学院 | 力学实验中心 | 李振华 | 电子万能试验机 | 9902624Q | 紫金港 | 1400
69 | 航空航天学院 | 力学实验中心 | 李振华 | 高频疲劳试验机 | 0001567Q | 紫金港 | 3500
70 | 航空航天学院 | 力学实验中心 | 杜锦才 | 多功能微机计时仪2台 | 0403248Q、0403253Q | 紫金港 | 1600
71 | 航空航天学院 | 力学实验中心 | 李振华 | 激振器 | 0606042Q | 紫金港 | 1700
72 | 航空航天学院 | 力学实验中心 | 李振华 | 静态应变仪 | 0401684G、0401685G | 紫金港 | 920
73 | 航空航天学院 | 力学实验中心 | 李振华 | 电脑 | 0402270Q | 紫金港 | 1100
74 | 航空航天学院 | 力学实验中心 | 杜锦才 | 测功系统 | 0209458G | 紫金港 | 2000
75 | 光电系 | 光电信息工程实验教学中心 | 林远芳 | 声光效应实验装置2台+晶体的声光效应实验仪 | 0400752Q+0400753Q+0908441Q | 玉泉 | 7000
76 | 光电系 | 光电系实验中心 | 齐杭丽 | THGDC-1型综合实验开发系统 | 0800190Q~0803915Q | 玉泉 | 5000
77 | 光电系 | 光电信息工程实验教学中心 | 林远芳 | 全固态激光试验仪 | 11000401+11000402 | 玉泉 | 5500
78 | 光电系 | 光电信息工程实验教学中心 | 林远芳 | 原子力显微镜 | 0806225Q+0904340Q | 玉泉 | 800
79 | 信电系 | 微电子与光电子实验室 | 李贡社 | L4513-II-2+QWZ高温扩散炉 | 9000041-43Q | 玉泉 | 15000
80 | 信电系 | 微电子与光电子实验室 | 李贡社 | DM-300B真空镀膜机 | 0507762Q | 玉泉 | 505
81 | 信电系 | 信息与电子工程实验教学中心 | 陈鹏飞 | 彩色摄像机 | 0203072G~0203082G | 紫金港 | 2000
82 | 信电系 | 信息与电子工程实验教学中心 | 陈鹏飞 | 长虹彩色电视机 | 0207378G~0207407G | 紫金港 | 2000
83 | 信电系 | 微电子与光电子实验室 | 李贡社 | 超声清洗机 | 0402735Q | 玉泉 | 250
84 | 计算机学院 | 计算机实验教学中心 | 施敏华 | 交换机 | 0303724Q | 玉泉 | 3000
85 | 计算机学院 | 550552-计算机硬件实验教学中心 | 孙丹岭 | 接口实验仪 | 6041020等约十台 | 玉泉 | 1000
86 | 计算机学院 | 550552-计算机硬件实验教学中心 | 蒋方炎 | 信号源 | 0302916等约十台 | 紫金港 | 1000
87 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 丁鸣 | 恒温振荡器 | 0800840G | 紫金港 | 750
88 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 丁鸣 | 陈列柜 | 0803068G | 紫金港 | 1120
89 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 吴敏 | 高速冷冻离心机 | 0901334G | 紫金港 | 5000
90 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 吴敏 | 超低温冰箱 | 0800925G | 紫金港 | 8000
91 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 金文涛 | PCR仪 | 0701480G | 紫金港 | 658
92 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 王国强 | 多媒体投影机 | 0208661G+0705360G+0804294G+0804298G+0804299G+0804294G+0208662G | 紫金港 | 2850
93 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 林小清 | 多媒体投影机 | 0804291G+0804302G | 紫金港 | 2600
94 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 斯舒平 | 多媒体投影机 | 0804301G+0804300G | 紫金港 | 3200
95 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 蒋金火 | 多媒体投影机 | 0804292G0902041G | 紫金港 | 2750
96 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 斯舒平 | 硬盘录像机 | 0603471G0603473G | 紫金港 | 3600
97 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 斯舒平 | 服务器+计算机 | 0301112G+0600155G+0600161G +0600168G | 紫金港 | 3450
98 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 张存新 | 摄像机（硬盘录像机） | 0603503G 0603505G 0603509G | 紫金港 | 890
99 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 邵爱萍 | 摄像机（硬盘录像机） | 0603514G\0603515G\0603494G | 紫金港 | 720
100 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 章冀 | 摄像机（硬盘录像机） | 0603502G 0603490G 0603508G | 紫金港 | 750
101 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 金文涛 | 冷冻加热恒温水浴 | 0500259G | 紫金港 | 5200
102 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 杨志坚 | GJ-50C 发酵罐 | 0200969C | 紫金港 | 1800
103 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 杨志坚 | GJ-70A 发酵罐 | 0101604C | 紫金港 | 700
104 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 杨志坚 | GJ-70A 发酵罐 | 0101605C | 紫金港 | 700
105 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 邵爱萍 | 核酸蛋白检测仪 | 0203478G | 紫金港 | 1000
106 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 邵爱萍 | 核酸蛋白检测仪 | 0203482G | 紫金港 | 1000
107 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 章骥 | 恒温水浴 | 0208882G | 紫金港 | 3000
108 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 章骥 | 离心机 | 0201264Q | 紫金港 | 1000
109 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 章骥 | 离心机 | 0201265Q | 紫金港 | 1000
110 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 章骥 | 冰箱 | 0800681G | 紫金港 | 300
111 | 生命科学学院 | 生物实验教学中心 | 金文涛 | 微型电子计算机 | 0804308G | 紫金港 | 1000
112 | 生物系统工程与食品科学学院 | 生物系统工程与食品科学实验教学中心 | 沈明卫 | 土壤水分测定仪 | 0701555C | 紫金港 | 2000
113 | 生物系统工程与食品科学学院 | 生物系统工程与食品科学实验教学中心 | 沈明卫 | 紫外分光光度计 | 0602021C | 紫金港 | 3000
114 | 生物系统工程与食品科学学院 | 生工食品学院实验中心 | 胡亚芹 | 制冰机 | 0903463C | 紫金港 | 800
115 | 生物系统工程与食品科学学院 | 生物系统工程与食品科学实验教学中心 | 叶盛 | 塑料挤出机 | 12013096 | 紫金港 | 1500
116 | 生物系统工程与食品科学学院 | 生物系统工程与食品科学实验中心 | 沈明卫 | 半自动蔬菜移栽机 | 11024207 | 紫金港 | 1500
117 | 生物系统工程与食品科学学院 | 生物系统工程与食品科学实验中心 | 沈明卫 | 秧盘播种成套设备 | 11023521 | 紫金港 | 1100
118 | 生物系统工程与食品科学学院 | 生物系统工程与食品科学实验中心 | 沈明卫 | 汽车底盘综合系统试训台 | 11004122 | 紫金港 | 2200
119 | 生物系统工程与食品科学学院 | 生工食品学院实验中心 | 周文文 | Sigma冷冻离心机 | 0701903C | 紫金港 | 10500
120 | 环境与资源实验学院 | 环境与资源实验教学中心 | 纪伟昌 | 静电除尘装置 | 13002857 | 紫金港 | 5000
121 | 环境与资源实验学院 | 环境与资源实验教学中心 | 纪伟昌 | 催化处理系统 | 0301252C | 紫金港 | 1100
122 | 环境与资源实验学院 | 环境与资源实验教学中心 | 纪伟昌 | 汽车发动机实验台 | 0800843C | 紫金港 | 800
123 | 环境与资源实验学院 | 环境分析实验室 | 纪伟昌 | 氰化物发生器 | 12013225 | 紫金港 | 3200
124 | 环境与资源实验学院 | 环境与资源实验教学中心 | 周志勤 | 多媒体投影机 | 12019306 | 紫金港 | 1500
125 | 环境与资源实验学院 | 环境与资源实验教学中心 | 周志勤 | 多媒体投影机 | 12019309 | 紫金港 | 1500
126 | 医学院 | 基础医学实验教学中心生理与药理实验室 | 梅汝焕 | 血气分析仪 | 0800983G | 紫金港 | 12000
127 | 医学院 | 医学部公共卫生实验教学中心 | 杨春虎 | HP6120投影仪 | 0401317B | 紫金港 | 1950
128 | 医学院 | 口腔实验教学中心 | 樊立洁 | 口腔教学仿真头模拟系统 | 0704665G-72G | 紫金港 | 10000
129 | 医学院 | 基础医学实验教学中心病理学与组织学教学实验室 | 危晓莉 | 显微图像互动系统 | 0603930G~ 0603935G | 紫金港 | 7000
130 | 医学院 | 医学部公共卫生实验教学中心 | 杨春虎 | 噪声频谱分析仪 | 0400796B | 紫金港 | 500
131 | 医学院 | 基础医学实验教学中心生物化学与遗传学实验室 | 于晓虹 | 台式冷冻离心机 | 0400649B | 紫金港 | 2100
132 | 医学院 | 医学部公共卫生实验教学中心 | 杨春虎 | 不锈钢立式灭菌器 | 0602604G+0602605G+0602606G | 紫金港 | 1750
133 | 医学院 | 基础医学实验教学中心生物化学与遗传学实验室 | 翁登坡 | 台式冷冻离心机 | 0400647B | 紫金港 | 2100
134 | 医学院 | 医学部公共卫生实验教学中心 | 杨春虎 | 血液细胞分析仪 | 0601928G | 紫金港 | 2100
135 | 医学院 | 口腔实验教学中心 | 樊立洁 | 实验室电脑 | 基建时安装，无编号 | 紫金港 | 2100
136 | 医学院 | 基础医学实验教学中心生物化学与遗传学实验室 | 廖志银 | Fresco高速低温冷冻离心机 | 0400648B | 紫金港 | 2000
137 | 医学院 | 医学部公共卫生实验教学中心 | 杨春虎 | 采样仪 | 0400801B-0400804B | 紫金港 | 1750
138 | 医学院 | 基础医学教学实验中心人体解剖实验室 | 姜华东 | 尸体冷库 | 0602413G--84G | 紫金港 | 7000
139 | 医学院 | 基础医学实验教学中心 | 王继璇 | Olympus CH20 显微镜 | 0200845B等（64台） | 紫金港 | 6000
140 | 医学院 | 基础医学实验教学中心生物化学与遗传学实验室 | 翁登坡 | 纯水仪 | 0801052G | 紫金港 | 7000
141 | 医学院 | 基础医学实验教学中心生物化学与遗传学实验室 | 廖志银 | LM17型记录仪 | 0601148G | 紫金港 | 700
142 | 医学院 | 医学部公共卫生实验教学中心 | 杨春虎 | 通风柜 | 随房子建造 | 紫金港 | 1800
143 | 医学院 | 基础医学实验教学中心生物化学与遗传学实验室 | 翁登坡 | 取液器 | 0601566G～0601571G | 紫金港 | 500
144 | 医学院 | 基础医学实验教学中心生物化学与遗传学实验室 | 俞一平 | 层析分离纯化系统 | 0601154G | 紫金港 | 700
145 | 医学院 | 基础医学实验教学中心生物化学与遗传学实验室 | 俞一平 | 层析分离纯化系统 | 0601153G | 紫金港 | 700
146 | 药学院 | 药学实验教学中心 | 姚爱平 | 微波合成器 | 0704357G | 紫金港 | 6500
147 | 药学院 | 药学实验教学中心 | 应晓英 | 低温高速离心机 | 0800014G | 紫金港 | 2537
148 | 药学院 | 药学实验教学中心 | 孙红颖 | Waters液相 | 0704391G | 紫金港 | 6500
149 | 药学院 | 药学实验教学中心 | 吴洪海 | 台式高速大容量冷冻离心机 | 0800297G | 紫金港 | 5600
150 | 药学院 | 药学实验教学中心 | 应晓英 | 喷雾干燥箱 | 0704360G | 紫金港 | 5600
151 | 药学院 | 药学实验教学中心 | 孙红颖 | 氮氢气一体机 | 0604089G | 紫金港 | 2400
152 | 药学院 | 药学实验教学中心 | 姚爱平 | 中压制备仪 | 0704359G | 紫金港 | 3600
153 | 药学院 | 药学实验教学中心 | 吴洪海 | 荧光倒置显微镜 | 0801874G | 紫金港 | 1500
154 | 药学院 | 药学实验教学中心 | 应晓英 | 溶出仪 | 0601727G | 紫金港 | 2300
155 | 药学院 | 药学实验教学中心 | 孙红颖 | 岛津液相色谱仪 | 010700B | 紫金港 | 2100
156 | 药学院 | 药学实验教学中心 | 应晓英 | 微量紫外分光光度计 | 0601221G | 紫金港 | 2000
157 | 药学院 | 药学实验教学中心 | 莫建霞 | 冻干机 | 0704358G | 紫金港 | 2100